## Dataset
Operación Económica de Sistemas de Potencia
Ejemplo 2: Despacho Económico Hidrotérmico
Escenario de lluvias
Datos |  |  |  | normal | niña | niño
Kh0 | 0 | Hm3 | r1 | 30 | 40 | 10 | Hm3/h
Kh1 | 0.0015 | Hm3/MW | r2 | 10 | 30 | 5 | Hm3/h
Kh2 | 1e-08 | Hm3/MW^2
C0 | 1000 | $/h
a1 | 60 | $/MWh
a2 | 80 | $/MWh
b1/2 | 0.02 | $/MW2h
b2/2 | 0.03 | $/MW2h
T1 | 4380 | h
T2 | 4380 | h
lmax | 1000 | $/MWh
m | 0.077083 | $/MW2h
Kf0 | 240000 | $/day
Kf1 | 240 | $/Hm3/day
Kf2 | 0.00012 | $/Hm3^2/day
V0 | 50000 | Hm3
Blosss | 6e-06
Pdo | 12000 | MW
lambda0 | 75 | $/MWh
Pgmax | 8000 | MW
Pgmin | 0 | MW
Phmax | 15000 | MW
Phmin | 0 | MW
Pdmax | 12972.973 | MW
Pdmin | 0 | MW
Vmax | 135000 | Hm3
Vmin | 50000 | Hm4
smin | 0 | Hm3/h
smax | 30 | Hm3/h

## HTC CP3
Operación Económica de Sistemas de Potencia
Ejemplo 2: Despacho Económico Hidrotérmico
Thermal Generation Fixed Cost ($/yr) |  |  | 0 |  | lamda1 | 8.1583e-08 | Datos
Consumer Benefit ($/yr) |  |  | 56699745855.3338 |  | lamda2 | 0 | Kh0 | 0 | Hm3
Future Water Cost (Present Value) ($/yr) |  |  | 0 |  | Y1 | 5.9557e-07 | Kh1 | 0.0015 | Hm3/MW
Global Social Cost ($/yr) |  |  | -56699745855.3338 |  | Y2 | 0 | Kh2 | 1e-08 | Hm3/MW^2
|  | IC1 | 60 | $/MWh |  |  | C0 | 1000 | $/h
|  | IC2 | 80 | $/MWh |  |  | a1 | 60 | $/MWh
|  | q1 | 22 | Hm3/h |  |  | a2 | 80 | $/MWh
|  | q2 | 22 | Hm3/h |  |  | b1/2 | 0.02 | $/MW2h
|  | Plosses1 | 1086.8729 | MW |  |  | b2/2 | 0.03 | $/MW2h
|  | Plosses2 | 1086.8729 | MW |  |  | T1 | 4380 | h
|  | Plosses1 % | 8.7848 | % |  |  | T2 | 4380 | h
|  | Plosses2 % | 8.7848 | % |  |  | lmax | 1000 | $/MWh
[7 empty] | m | 0.077083 | $/MW2h
Restricciones técnicas | [6 empty] | Kf0 | 0 | $/day
0 | Pg1 | 0 | 8000 | MW |  |  | Kf1 | 0 | $/Hm3/day
0 | Pg2 | 0 | 8000 | MW |  |  | Kf2 | 0 | $/Hm3^2/day
0 | Pd1 | 12372.1571 | 12972.973 | MW |  |  | V0 | 50000 | Hm3
0 | Pd2 | 12372.1571 | 12972.973 | MW |  |  | r1 | 40 | Hm3/h
0 | Ph1 | 13459.0301 | 15000 | MW |  |  | r2 | 30 | Hm3/h
0 | Ph2 | 13459.0301 | 15000 | MW |  |  | Blosss | 6e-06
50000 | V1 | 99960 | 135000 | Hm3 |  |  | Pdo | 12000 | MW
50000 | V2 | 135000 | 135000 | Hm3 |  |  | lambda0 | 75 | $/MWh
0 | s1 | 6.5936 | 30 | Hm3/h |  |  | Pgmax | 8000 | MW
0 | s2 | 0 | 30 | Hm3/h |  |  | Pgmin | 0 | MW
[7 empty] | Phmax | 15000 | MW
|  |  | Node G | Node H |  |  | Phmin | 0 | MW
|  | lambda1 | 46.3129 | 38.833 |  |  | Pdmax | 12972.973 | MW
|  | lambda2 | 46.3129 | 38.833 |  |  | Pdmin | 0 | MW
[7 empty] | Vmax | 135000 | Hm3
[7 empty] | Vmin | 50000 | Hm4
[7 empty] | smin | 0 | Hm3/h
[7 empty] | smax | 30 | Hm3/h
Hm3

## HTC CP4
Operación Económica de Sistemas de Potencia
Ejemplo 2: Despacho Económico Hidrotérmico
Thermal Generation Fixed Cost ($/yr) |  |  | 7054218051.7751 |  | lamda1 | -8.9858e-09 | Datos
Consumer Benefit ($/yr) |  |  | 52116078590.6715 |  | lamda2 | -8.5456e-09 | Kh0 | 0 | Hm3
Future Water Cost (Present Value) ($/yr) |  |  | 0 |  | Y1 | -6.5644e-08 | Kh1 | 0.0015 | Hm3/MW
Global Social Cost ($/yr) |  |  | -45061860538.8964 |  | Y2 | -6.2588e-08 | Kh2 | 1e-08 | Hm3/MW^2
|  | IC1 | 280.8624 | $/MWh |  |  | C0 | 1000 | $/h
|  | IC2 | 294.5178 | $/MWh |  |  | a1 | 60 | $/MWh
|  | q1 | 6.0004 | Hm3/h |  |  | a2 | 80 | $/MWh
|  | q2 | 8.9996 | Hm3/h |  |  | b1/2 | 0.02 | $/MW2h
|  | Plosses1 | 91.2111 | MW |  |  | b2/2 | 0.03 | $/MW2h
|  | Plosses2 | 200.2558 | MW |  |  | T1 | 4380 | h
|  | Plosses1 % | 0.61418 | % |  |  | T2 | 4380 | h
|  | Plosses2 % | 1.5734 | % |  |  | lmax | 1000 | $/MWh
[7 empty] | m | 0.077083 | $/MW2h
Restricciones técnicas | [6 empty] | Kf0 | 0 | $/day
0 | Pg1 | 5521.5594 | 8000 | MW |  |  | Kf1 | 0 | $/Hm3/day
0 | Pg2 | 3575.2967 | 8000 | MW |  |  | Kf2 | 0 | $/Hm3^2/day
0 | Pd1 | 9329.3024 | 12972.973 | MW |  |  | V0 | 50000 | Hm3
0 | Pd2 | 9152.2348 | 12972.973 | MW |  |  | r1 | 10 | Hm3/h
0 | Ph1 | 3898.954 | 15000 | MW |  |  | r2 | 5 | Hm3/h
0 | Ph2 | 5777.1939 | 15000 | MW |  |  | Blosss | 6e-06
50000 | V1 | 67518.0313 | 135000 | Hm3 |  |  | Pdo | 12000 | MW
50000 | V2 | 50000 | 135000 | Hm3 |  |  | lambda0 | 75 | $/MWh
0 | s1 | 0 | 30 | Hm3/h |  |  | Pgmax | 8000 | MW
0 | s2 | 0 | 30 | Hm3/h |  |  | Pgmin | 0 | MW
[7 empty] | Phmax | 15000 | MW
|  |  | Node G | Node H |  |  | Phmin | 0 | MW
|  | lambda1 | 280.8663 | 267.7253 |  |  | Pdmax | 12972.973 | MW
|  | lambda2 | 294.5152 | 274.0976 |  |  | Pdmin | 0 | MW
[7 empty] | Vmax | 135000 | Hm3
[7 empty] | Vmin | 50000 | Hm4
[7 empty] | smin | 0 | Hm3/h
[7 empty] | smax | 30 | Hm3/h
Hm3

## ResumenGlobal
| Escenario NIÑA | Escenario NIÑO
| Sin costo del agua | Sin costo del agua
Thermal Generation Fixed Cost ($/yr) | 8760000 | 8760000
Thermal Generation Variable Cost ($/yr) | 0 | 7054218051.7751
Consumer Benefit ($/yr) | 56699745855.3338 | 52116078590.6715
Future Water Cost (Present Value) ($/yr) | 0 | 0
Global Social Cost ($/yr) | -56699745855.3338 | -45061860538.8964
Dispatch Wet Period
PG1 (MW) | 0 | 5521.5594
PH1 (MW) | 13459.0301 | 3898.954
PD1 (MW) | 12372.1571 | 9329.3024
Ploss1 (MW) | 1086.8729 | 91.2111
%Ploss | 8.7848 | 0.61418
Dispatch Dry Period
PG2 (MW) | 0 | 3575.2967
PH2 (MW) | 13459.0301 | 5777.1939
PD2 (MW) | 12372.1571 | 9152.2348
Ploss2 (MW) | 1086.8729 | 200.2558
%Ploss | 8.7848 | 1.5734
Reservoir Wet Period
r1 (Hm3/h) | 40 | 10
s1 (Hm3/h) | 6.5936 | 0
q1 (Hm3/h) | 22 | 6.0004
V0 (Hm3) | 50000 | 50000
V1 (Hm3) | 99960 | 67518.0313
Reservoir Dry Period
r2 (Hm3/h) | 30 | 5
s2 (Hm3/h) | 0 | 0
q2 (Hm3/h) | 22 | 8.9996
V2 (Hm3) | 135000 | 50000
Prices Wet Period
l1, ld1, lG1 ($/MWh) | 46.3129 | 280.8663
lH1 ($/MWh) | 38.833 | 267.7253
Y1 ($/Hm3.h) | #REF! | #REF!
mG1 ($/MWh) | #REF! | #REF!
mH1 ($/MWh) | #REF! | #REF!
mq1 ($/MWh) | #REF! | #REF!
mV1 ($/MWh) | #REF! | #REF!
hs1 ($/MWh) | #REF! | #REF!
Prices Dry Period
l2, ld2, lG2 ($/MWh) | 46.3129 | 294.5152
lH2 ($/MWh) | 38.833 | 274.0976
Y2 ($/Hm3.h) | #REF! | #REF!
mG2 ($/MWh) | #REF! | #REF!
mH2 ($/MWh) | #REF! | #REF!
mq2 ($/MWh) | #REF! | #REF!
mV2 ($/MWh) | 0 | 0
hs2 ($/MWh) | 0 | 0

## R4
Scenario
No Water Cost
Thermal Generation Fixed Cost ($/yr) | 8760000
Thermal Generation Variable Cost ($/yr) | 7054218051.7751
Consumer Benefit ($/yr) | 52116078590.6715
Future Water Cost (Present Value) ($/yr) | 0
Global Social Cost ($/yr) | -45061860538.8964
Dispatch Wet Period
PG1 (MW) | 5521.5594
PH1 (MW) | 3898.954
PD1 (MW) | 9329.3024
Ploss1 (MW) | 91.2111
%Ploss | 0.61418
Dispatch Dry Period
PG2 (MW) | 3575.2967
PH2 (MW) | 5777.1939
PD2 (MW) | 9152.2348
Ploss2 (MW) | 200.2558
%Ploss | 1.5734
Reservoir Wet Period
r1 (Hm3/h) | 10
s1 (Hm3/h) | 0
q1 (Hm3/h) | 6.0004
V0 (Hm3) | 50000
V1 (Hm3) | 67518.0313
Reservoir Dry Period
r2 (Hm3/h) | 5
s2 (Hm3/h) | 0
q2 (Hm3/h) | 8.9996
V2 (Hm3) | 50000
Prices Wet Period
l1, ld1, lG1 ($/MWh) | 280.8663
lH1 ($/MWh) | 267.7253
Y1 ($/MW) | #REF!
mG1 ($/MWh) | #REF!
mH1 ($/MWh) | #REF!
mq1 ($/MWh) | #REF!
mV1 ($/MWh) | #REF!
hs1 ($/MWh) | #REF!
Prices Dry Period
l2, ld2, lG2 ($/MWh) | 294.5152
lH2 ($/MWh) | 274.0976
Y2 ($/MW) | #REF!
mG2 ($/MWh) | #REF!
mH2 ($/MWh) | #REF!
mq2 ($/MWh) | #REF!
mV2 ($/MWh) | 0
hs2 ($/MWh) | 0

## R3
Scenario
No Water Cost
Thermal Generation Fixed Cost ($/yr) | 8760000
Thermal Generation Variable Cost ($/yr) | 0
Consumer Benefit ($/yr) | 56699745855.3338
Future Water Cost (Present Value) ($/yr) | 0
Global Social Cost ($/yr) | -56699745855.3338
Dispatch Wet Period
PG1 (MW) | 0
PH1 (MW) | 13459.0301
PD1 (MW) | 12372.1571
Ploss1 (MW) | 1086.8729
%Ploss | 8.7848
Dispatch Dry Period
PG2 (MW) | 0
PH2 (MW) | 13459.0301
PD2 (MW) | 12372.1571
Ploss2 (MW) | 1086.8729
%Ploss | 8.7848
Reservoir Wet Period
r1 (Hm3/h) | 40
s1 (Hm3/h) | 6.5936
q1 (Hm3/h) | 22
V0 (Hm3) | 50000
V1 (Hm3) | 99960
Reservoir Dry Period
r2 (Hm3/h) | 30
s2 (Hm3/h) | 0
q2 (Hm3/h) | 22
V2 (Hm3) | 135000
Prices Wet Period
l1, ld1, lG1 ($/MWh) | 46.3129
lH1 ($/MWh) | 38.833
Y1 ($/MW) | #REF!
mG1 ($/MWh) | #REF!
mH1 ($/MWh) | #REF!
mq1 ($/MWh) | #REF!
mV1 ($/MWh) | #REF!
hs1 ($/MWh) | #REF!
Prices Dry Period
l2, ld2, lG2 ($/MWh) | 46.3129
lH2 ($/MWh) | 38.833
Y2 ($/MW) | #REF!
mG2 ($/MWh) | #REF!
mH2 ($/MWh) | #REF!
mq2 ($/MWh) | #REF!
mV2 ($/MWh) | 0
hs2 ($/MWh) | 0